PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ ĐẶT HÀNG

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020

# (Kèm theo Quyết định số 3329 /QĐ-BKHCN ngày 11   tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

| STT | Lĩnh vực khoa học | Tên nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu KH&CN theo Nghị định thư | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả | Phương thức tổ chức thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Vật liệu | Phát triển cảm biến nano sinh học tiên tiến trên cơ sở các vật liệu lai, sử dụng các phân tử sinh học đặc hữu Đông Nam Á và ống nano các bon | 1. Xây dựng được quy trình chế tạo và tối ưu các vật liệu tiên tiến trên cơ sở kết hợp phân tử sinh học đặc hữu Đông Nam Á (được chiết xuất từ các men dứa gai hoặc đu đủ hoặc dứa và dừa, lignoxenluloza từ cọ, sắn và mía) với ống nano các bon. 2. Ứng dụng vật liệu lai chế tạo được vào phát triển cảm biến sinh học, trên cơ sở tích hợp hệ vi lưu với cảm biến và đo lường tín hiệu điện hóa, trên cơ sở đó tiến hành đo đạc, kiểm nghiệm đặc trưng làm việc của cảm biến. 3. Chế tạo các mẫu thử và ứng dụng vào trong lĩnh vực môi trường. | 1. 01 quy trình chế tạo và tối ưu các vật liệu tiên tiến trên cơ sở kết hợp phân tử sinh học đặc hữu Đông Nam Á với ống nano các bon. 2. 01 quy trình chế tạo hệ vi lưu ứng dụng cho cảm biến sinh học điện hóa tích hợp. 3. 03 bộ tài liệu: - 01 bộ tài liệu thiết kế hệ vi lưu - 01 bộ tài liệu thiết kế cảm biến - 01 bộ tài liệu dữ liệu đo đạc đặc trưng của cảm biến. 4. 05 gram vật liệu lai phân tử sinh học đặc hữu Đông Nam Á và ống nano các bon để chế tạo cảm biến sinh học điện hóa tích hợp. 5. 04 hệ vi lưu, với các thông số kỹ thuật: - Vi kênh: Chiều dài: 10 ÷ 50mm Chiều rộng: 200 ÷ 500µm Chiều sâu: 200 ÷ 500µm - Buồng phản ứng: Chiều dài: 02 ÷ 10mm Chiều rộng: 02 ÷ 10mm Chiều sâu: 02 ÷ 10mm - Vi bơm: Lưu lượng: ≤ 10ml/phút Áp suất: ≤ 50kPa Nhiệt độ hoạt động: 05 ÷ 50oC - Dung tích mẫu đo: 0,5 ÷ 05ml. 6. 50 cảm biến sinh học điện hóa tích hợp (đo thủy ngân), với các thông số kỹ thuật: - Cảm biến điện hóa 3 điện cực; hoạt động với chế độ đo lường CV, ASV, DPV, CA - Điện thế làm việc: - 01V ÷ 01V - Giới hạn phát hiện: 30ppb - Khoảng phát hiện: 50ppb ÷ 50ppm - Thời gian đáp ứng: <10 phút. 7. 02 hệ đo và phần mềm thu thập xử lý số liệu, với các thông số kỹ thuật: - Dải điện áp đặt: - 2,5V ÷ 2,5V - Độ phân giải: 100µV - Chế độ đo: Quyét thế vòng, quyét thế tuyến tính - Dòng cực đại: 1mA - Phân giải dòng: 100nA ÷ 5µA - Băng thông: 1kHz - Phần mềm điều khiển: Pyphon hoặc LabView. 8. 01 giải pháp hữu ích (được chấp nhận đơn). 9. 01 bài báo quốc tế (phía Việt Nam chủ biên, có tên đồng tác giả thuộc các nhóm tham gia); 01 bài báo trong nước. 10. Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh, 01 thạc sỹ. | Tuyển chọn |  |